2015

2015


巴彦淖尔市水资源公报

2015

内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1

综   述

2

水资源量

7

蓄水动态

10

水质状况

14

水资源利用

17

重要水事


 
综   述

   2015年巴彦淖尔市水资源总量53.157亿立方米,其中地表水资源量45.790亿立方米（含黄河供水）,地下水资源量21.054亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量13.687亿立方米。

黄河灌溉期入境水量150.634亿立方米，出境水量98.747亿立方米。

山旱牧区地表径流量2.171亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.0661亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深2.11米。

河套灌区引用黄河水量43.619亿立方米，平均矿化度0.592克/升；总排干沟排入乌梁素海水量6.152亿立方米，平均矿化度1.380克/升；河套灌区地下水年平均矿化度3.490克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量50.672亿立方米，总耗水量34.616亿立方米，废污水排放量6575.19万吨。

水资源量

（1） 降水量

2015年巴彦淖尔市年平均降水量151.7毫米，折算降水总量99.77亿立方米，降水量比2014年减少14.8%，比多年平均值减少10.0%。与上年及多年平均比较，除磴口县增加外全市各旗县降水量均减少。其中减少最多的是乌拉特前旗,减少了28.3%。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表 

表1                                                                   单位：毫米

	行政
分区
	2015年
	2014年
	两年
比较
(±%)
	多年平均
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	151.7 
	178.1 
	-14.8
	168.5
	-10.0

	临河区
	103.4 
	134.2 
	-23.0
	156.8
	-34.1

	磴口县
	127.0 
	94.9 
	33.8
	154.9
	-18.0

	杭锦后旗
	134.3 
	166.8 
	-19.5
	149.3
	-10.0

	五原县
	140.4 
	147.8 
	-5.0
	170.6
	-17.7

	乌拉特前旗
	151.5 
	211.2 
	-28.3
	215.5
	-29.7

	乌拉特中旗
	175.4 
	209.8 
	-16.4
	194.5
	-9.8

	乌拉特后旗
	141.2 
	161.3 
	-12.5
	135.3
	4.4


[image: image1.emf]0

50

100

150

200

250

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗 乌拉特中旗 乌拉特后旗

2015年

2014年

多年平均


     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量 

黄河石嘴山水文站2015年全年入境水量211.034亿立方米。其中灌溉期（4-11月）入境水量150.634亿立方米，比上年同期减少20.5%，夏灌期(4～6月) 减少4.0%，秋灌期(7～9月) 减少27.0%，秋浇期(10月-11月)减少27.2%。黄河三湖河水文站全年出境水量156.525亿立方米。其中灌溉期出境水量98.747亿立方米，比2014年同期减少28.7%，夏灌期减少11.8%，秋灌期减少34.4%，秋浇期减少35.1%。2015年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2 。  

	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2015
	51.782
	59.925
	38.927
	150.634

	
	2014
	53.948
	82.112
	53.473
	189.533

	
	2013
	67.090 
	100.155
	49.438
	216.683

	出境水量
(三湖河)
	2015
	31.809
	41.826
	25.112
	98.747

	
	2014
	36.064
	63.718
	38.680 
	138.463

	
	2013
	46.834
	80.984
	29.931
	157.749


2.河套灌区引用黄河水量

2015年河套灌区毛引黄河水量57.895亿立方米，其中泄入黄河水量14.276亿立方米，净引黄河水量43.619亿立方米，各灌域实引水量42.224亿立方米，实引水量比上年增加3.102亿立方米。

3.地表水径流量

2015年全市地表水径流量2.171亿立方米，比2014年减少0.497亿立方米。其中临河区、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.508亿立方米，比2014年减少0.200亿立方米；乌拉特中旗1.097亿立方米，比2014年减少0.216亿立方米；乌拉特后旗0.566亿立方米，比2014年减少0.081亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下含水层的动态水量。

2015年全市地下水资源量21.054亿立方米，比2014年减少0.281亿立方米。河套灌区矿化度小于3克/升的淡水资源量10.205亿立方米，可开采量7.144亿立方米；山旱牧区地下水资源量2.590亿立方米，比2014年减少1.375亿立方米。

（4） 水资源总量

2015年水资源总量53.157亿立方米，比2014年增加1.476亿立方米。其中地表水资源量45.790亿立方米，包括净引黄河水量43.619亿立方米和全市地表径流量2.171亿立方米；地下水资源量21.054亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为13.687亿立方米。

行政分区水资源量见表3。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2

	2015年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	99.770
	43.619
	2.171
	45.790
	21.054
	13.687
	53.157

	临河区
	2.434
	9.960
	0.000
	9.960
	3.377
	3.287
	10.050

	磴口县
	5.292
	5.699
	0.000
	5.699
	4.231
	1.767
	8.163

	杭锦后旗
	2.373
	9.419
	0.000
	9.419
	3.099
	3.014
	9.504

	五原县
	3.500
	10.168
	0.000
	10.168
	3.074
	2.949
	10.293

	乌拉特前旗
	11.326
	5.996
	0.508
	6.504
	2.959
	1.942
	7.521

	乌拉特中旗
	39.651
	2.082
	1.097
	3.179
	2.870
	0.619
	5.430

	乌拉特后旗
	35.194
	0.295
	0.566
	0.861
	1.444
	0.109
	2.196

	　


[image: image2.emf]18.9%

15.4%

17.9%

19.4%

14.1%

10.2%

4.1%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2015年灌区地下水年平均埋深2.11米，比2014年增加0.15米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.48米，比2014年同期增加0.03米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.80米，比2014年同期增加0.33米。
灌区地下水埋深与2014年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4                                                       单位：米

	灌域
	2015年
	2014年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.11
	1.96
	0.15 
	1.76
	0.35 

	乌兰布和灌域
	1.76 
	1.80 
	-0.04 
	1.75
	0.01 

	解放闸灌域
	2.01 
	1.92 
	0.09 
	1.68
	0.33 

	永济灌域
	2.25 
	1.97 
	0.28 
	1.84
	0.41 

	义长灌域
	2.23 
	2.04 
	0.19 
	1.77
	0.46 

	乌拉特灌域
	2.11 
	2.06 
	0.05 
	1.79
	0.32 


[image: image3.emf]0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

乌兰布和灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

埋深（米）

2015年

2014年

多年平均


图3　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：米
	灌     域
	2015年
	2014年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全  灌  区
	2.48
	2.45
	0.03 
	2.34
	0.14 

	乌兰布和灌域
	2.10 
	2.21 
	-0.11 
	2.28
	-0.18 

	解放闸灌域
	2.50 
	2.42 
	0.08 
	2.29
	0.21 

	永济灌域
	2.65 
	2.62 
	0.03 
	2.49
	0.16 

	义长灌域
	2.48 
	2.43 
	0.05 
	2.28
	0.20 

	乌拉特灌域
	2.48 
	2.46 
	0.02 
	2.38
	0.10 

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的74.2%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：米

	灌     域
	2015年
	2014年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全  灌  区
	1.80 
	1.47
	0.33 
	1.11
	0.69 

	乌兰布和灌域
	1.39 
	1.08 
	0.31 
	1.11
	0.28 

	解放闸灌域
	1.38
	1.43
	-0.05 
	1.01
	0.37 

	永济灌域
	1.99 
	1.40 
	0.59 
	1.17
	0.82 

	义长灌域
	2.13
	1.62
	0.51 
	1.11
	1.02 

	乌拉特灌域
	2.11
	1.78
	0.33 
	1.23
	0.88 

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的88.1%


河套灌区年末地下水平均埋深2.03米，比2014年同期增加0.05米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的81.2%，上升区和下降区分别占灌区总面积的2.6%和16.2%。

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深23.47米，比2014年同期增加1.02米，漏斗面积201.6平方公里, 比2014年增加4.8平方公里。
（2） 水库蓄水动态

全市中型水库2015年末蓄水总量0.0661亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.1362亿立方米，全市中型水库蓄水量均有所减少。详见表7。     

2015年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                           单位：亿立方米

	水库名称
	类型
	2015年末
蓄水量
	2014年末
蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0086
	0.0170
	-0.0084

	红山口
	中
	0.0022
	0.0330
	-0.0308

	狼山
	中
	0.0327
	0.0583
	-0.0256

	韩乌拉
	中
	0.0090
	0.0339
	-0.0249

	德岭山
	中
	0.0075
	0.0439
	-0.0364

	石哈河
	中
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	红格尔
	中
	0.0061
	0.0162
	-0.0101

	总量
	　
	0.0661
	0.2023
	-0.1362


水质状况

（一）河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2015年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质化学需氧量5、7月超标，最大超标倍数为0.3，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.592克/升，比2014年增加0.042克/升， 2015年引入灌区盐量为258.22万吨，比2014年增加36.08万吨。
总排干沟排入乌梁素海水5、7月份超Ⅴ类水质标准，主要超标项目是化学需氧量。年平均矿化度为1.380克/升，比2014年减少0.080克/升。总排干沟排入乌梁素海水量为6.152亿立方米，排入乌梁素海盐量84.90万吨。

乌梁素海排入黄河水量为4.061亿立方米,矿化度为3.660克/升，排盐量148.63万吨。

（二）河套灌区地下水水质

2015年河套灌区地下水年平均矿化度3.490克/升，比2014年减少0.040克/升。枯水期平均矿化度3.440克/升，比2014年减少0.560克/升；丰水期平均矿化度3.390克/升，比2014年减少0.090克/升。

2015年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积6455.2平方公里，占灌区总面积的59.2%，；丰水期地下水淡水区面积6837.2平方公里，占灌区总面积的62.7%。详见表8、表9。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2014年对比表

表8                                                      单位：平方公里

	分区
2015年
占总面积(%)
2014年
两年比较
淡水(<1g/l)
950.4 

8.7

590.4 

360.0 

淡水(1~2g/l)
3460.0 
31.7
3782.2 
-322.2 
淡水(2~3g/l)
2044.8 
18.8
1233.4
811.4
微咸水(3~5g/l)
2686.4 

24.6

2536.0 

150.4 

咸水(5~10g/l)
953.6 

8.7

1776.0
-822.4 

盐卤水(>10g/l)
804.8 

7.5
1004.8

-200.0 

河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2014年对比表

表9                                                   单位：平方公里

	分区
	2015年
	占总面积(%)
	2014年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	832.0 
	7.6
	283.2 
	548.8 

	淡水(1~2g/l)
	4522.0 
	41.5
	4993.4
	-471.4 

	淡水(2~3g/l)
	1483.2 
	13.6
	1582.2
	-99.0

	微咸水(3~5g/l)
	1688.4 
	15.5
	1790.4 
	-102.0 

	咸水(5~10g/l)
	1566.4
	14.4
	1419.2 
	147.2 

	盐卤水(>10g/l)
	808.0 
	7.4
	854.4 
	-46.4 


（三）乌梁素海水质

2015年乌梁素海为单月监测，全年共测6次，监测项目28项，水质总体为Ⅴ类，主要污染因子为化学需氧量等有机物和总磷等营养盐，其中乌梁素海在11月份水质可达Ⅳ类标准。与上年相比，乌梁素海水质有好转。

2015年，乌梁素海超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（100%）、高锰酸盐指数（89%）、总磷（67%）、生化需氧量（50%）、溶解氧（17%）；超过Ⅳ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（67%）、总磷（22%）、高锰酸盐指数（17%）。说明：乌梁素海水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。

从营养状态看，乌梁素海水体为轻度富营养化状态，与上年度相比，营养化程度无明显变化。

（四）河流泥沙

2015年河套灌区引黄河水平均含沙量为0.228千克/立方米，比2014年减少0.154千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为99.5万吨，比2014年减少54.8万吨。

水资源利用

（一）用耗水量

2015年全市行政分区水资源总利用量50.672亿立方米，比2014年增加1.525亿立方米，其中农灌用水量45.317亿立方米,占总利用水量的89.43%,林牧渔畜用水量3.551亿立方米，占总利用水量的7.01%,工业用水量0.984亿立方米，占总利用水量的1.95%,城镇公共用水量0.097亿立方米，占总利用水量的0.19%；生活用水量0.508亿立方米，占总利用水量的1.00%；生态用水量0.215亿立方米，占总利用水量的0.42%。

2015年全市行政分区总耗水量34.471亿立方米，综合耗水率为68.3%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。

	2015年巴彦淖尔市行政分区供用耗水量统计表

	表10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　单位：亿立方米
	

	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地
地表水
	地下水
	中水回用
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	全　市
	43.218
	0.234
	7.042
	0.178
	50.672
	45.317
	3.551
	0.984
	0.097
	0.508
	0.215
	50.672
	34.616 

	临河区
	9.863
	0.000
	0.908
	0.031
	10.802
	9.559
	0.690
	0.289
	0.033
	0.180
	0.051
	10.802
	7.393 

	磴口县
	5.668
	0.000
	0.508
	0.021
	6.197
	5.611
	0.449
	0.070
	0.006
	0.034
	0.027
	6.197
	4.175 

	杭锦后旗
	9.327
	0.007
	0.635
	0.026
	9.995
	9.368
	0.418
	0.080
	0.016
	0.075
	0.038
	9.995
	6.668 

	五原县
	10.068
	0.000
	0.422
	0.025
	10.515
	9.843
	0.502
	0.054
	0.013
	0.075
	0.028
	10.515
	7.093 

	乌拉特前旗
	5.938
	0.097
	2.514
	0.021
	8.570
	7.336
	0.881
	0.238
	0.016
	0.074
	0.025
	8.570
	6.010 

	乌拉特中旗
	2.061
	0.070
	1.558
	0.026
	3.715
	3.191
	0.342
	0.104
	0.007
	0.051
	0.020
	3.715
	2.588 

	乌拉特后旗
	0.293
	0.060
	0.497
	0.028
	0.878
	0.409
	0.269
	0.149
	0.006
	0.019
	0.026
	0.878
	0.689 


[image: image4.emf]21.3%

12.2%

19.7%

20.8%

16.9%

7.3%

1.7%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图4
行政分区用水量百分比图

[image: image5.emf]21.4%

12.1%

19.3%

20.5%

17.4%

7.5%

2.0%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2015年全市废污水排放总量为6575.19万吨，比2014年增加322.2万吨，其中工业废污水排放量2873.83万吨，比2014年增加252.53万吨，生活污水排放量3701.36万吨，比2014年增加69.67万吨。主要污染物COD排放量44017.05吨，比2014年增加24641.78吨，其中工业COD排放量5744.75吨，生活COD排放量13484.27吨，农业COD排放量24689.00吨；氨氮排放量2909.14吨，比2014年增加1023.46吨，其中工业氨氮排放量671.74吨，生活氨氮排放量1268.45吨，农业氨氮排放量964.00吨。详见表11。

2015年各旗县区废水及主要污染物排放情况综合表

表11
	地区
	废水排放总量（万吨）
	COD排放总量（吨）
	氨氮排放总量（吨）

	
	总量
	工业
	生活
	总量
	工业
	农业
	生活
	集中式治理设施
	总量
	工业
	农业
	生活
	集中式治理设施

	巴彦淖尔市
	6575.19 
	2873.83 
	3701.36 
	44017.05 
	5744.75 
	24689.00 
	13484.27 
	99.03 
	2909.14 
	671.74 
	964.00 
	1268.45 
	4.95 

	临河区
	3114.71 
	1553.24 
	1561.47 
	12315.23 
	2455.20 
	4171.05 
	5688.53 
	0.44 
	1014.55 
	152.18 
	327.22 
	535.11 
	0.04 

	五原县
	654.38 
	203.15 
	451.23 
	5215.81 
	1026.16 
	2523.89 
	1643.86 
	21.90 
	623.72 
	279.92 
	188.06 
	154.64 
	1.10 

	磴口县
	418.65 
	201.21 
	217.44 
	7190.67 
	215.88 
	6171.00 
	792.11 
	11.68 
	211.57 
	26.72 
	109.76 
	74.51 
	0.58 

	乌拉特前旗
	1040.91 
	475.08 
	565.83 
	6209.84 
	1248.16 
	2874.35 
	2061.33 
	26.00 
	507.76 
	166.98 
	145.57 
	193.91 
	1.30 

	乌拉特中旗
	365.91 
	108.18 
	257.73 
	1599.80 
	500.74 
	145.14 
	938.91 
	15.00 
	115.85 
	20.61 
	6.19 
	88.32 
	0.73 

	乌拉特后旗
	288.44 
	124.74 
	163.70 
	1379.47 
	114.93 
	660.15 
	596.38 
	8.02 
	67.75 
	0.25 
	10.99 
	56.10 
	0.40 

	杭锦后旗
	692.20 
	208.22 
	483.98 
	10106.22 
	183.69 
	8143.41 
	1763.14 
	15.99 
	367.93 
	25.07 
	176.21 
	165.86 
	0.80 



