2017

2017


.

巴彦淖尔市水资源公报

2017
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1

综   述

2

水资源量

6

蓄水动态

9

水质状况

13

水资源利用

17

重要水事



综   述

   2017年巴彦淖尔市水资源总量50.519亿立方米,其中地表水资源量46.275亿立方米（含黄河供水）,地下水资源量18.484亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量14.240亿立方米。

黄河灌溉期入境水量150.194亿立方米，出境水量96.326亿立方米。

山旱牧区地表径流量0.835亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.0685亿立方米。

河套灌区引用黄河水量45.440亿立方米，平均矿化度0.582克/升。

河套灌区地下水年平均埋深2.25米，地下水年平均矿化度3.800克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量49.722亿立方米，总耗水量34.271亿立方米，废污水排放量5203.590万吨。



水资源量

（1） 降水量

2017年巴彦淖尔市年平均降水量110.2毫米，折算降水总量72.48亿立方米，降水量比2016年减少23.4%，比多年平均值减少34.6%。与上年平均值比较，除乌拉特前旗略有增加外，其余旗县均减少。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表 

表1                                                                   单位：毫米

	行政
分区
	2017年
	2016年
	两年
比较
(±%)
	多年平均
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	110.2 
	143.9 
	-23.4
	168.5
	-34.6

	临河区
	50.1 
	120.3 
	-58.4
	156.8
	-68.0

	磴口县
	67.5 
	185.2 
	-63.6
	154.9
	-56.4

	杭锦后旗
	69.9 
	150.7 
	-53.6
	149.3
	-53.2

	五原县
	108.3 
	131.8 
	-17.8
	170.6
	-36.5

	乌拉特前旗
	156.2 
	151.1 
	3.4
	215.5
	-27.5

	乌拉特中旗
	139.7 
	149.5 
	-6.6
	194.5
	-28.2

	乌拉特后旗
	85.5 
	132.8 
	-35.6
	135.3
	-36.8


行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

图1

[image: image1.emf]0

50

100

150

200

250

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗 乌拉特中旗乌拉特后旗

2017年

2016年

多年平均


（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量 

黄河石嘴山水文站2017全年入境水量202.161亿立方米。其中灌溉期（4-11月）入境水量150.194亿立方米，比上年同期增加17.7%，夏灌期(4～6月) 增加7.2%，秋灌期(7～9月)增加8.1%，秋浇期(10月-11月)增加43.6%。黄河三湖河水文站全年出境水量143.364亿立方米。其中灌溉期出境水量96.326亿立方米，比2016年同期增加37.4%，夏灌期增加22.1%，秋灌期增加9.8%，秋浇期增加121.8%。2017年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2 。 
	黄河灌溉期过境水量统计表
表2                                                        单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量（石嘴山）
	2017
	44.088
	54.793
	51.313
	150.194

	
	2016
	41.133
	50.700
	35.734
	127.567

	
	2015
	51.782
	59.925
	38.927
	150.634

	出境水量（三湖河）
	2017
	22.012
	40.359
	33.955
	96.326

	
	2016
	18.026
	36.758
	15.307
	70.091

	
	2015
	31.809
	41.826
	25.112
	98.747


2.河套灌区引用黄河水量

2017年河套灌区各灌域实引水量44.9749亿立方米，实引水量比上年增加1.7409亿立方米。

3.地表水径流量

2017年全市地表水径流量0.835亿立方米，比2016年减少1.140亿立方米。其中临河区、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.338亿立方米，比2016年减少0.169亿立方米；乌拉特中旗0.348亿立方米，比2016年减少0.587亿立方米；乌拉特后旗0.149亿立方米，比2016年减少0.384亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下含水层的动态水量。

2017年全市地下水资源量18.484亿立方米，比2016年减少2.476亿立方米。河套灌区矿化度小于3克/升的淡水资源量9.425亿立方米，可开采量6.598亿立方米；山旱牧区地下水资源量1.431亿立方米，比2016年减少0.532亿立方米。

（4） 水资源总量

2017年水资源总量50.519亿立方米，比2016年减少2.626亿立方米。其中地表水资源量46.275亿立方米，包括净引黄河水量45.440亿立方米和全市地表径流量0.835亿立方米；地下水资源量18.484亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为14.240亿立方米。

行政分区水资源量见表3。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2 
2017年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	72.497
	45.440
	0.835
	46.275
	18.484
	14.240
	50.519

	临河区
	1.179
	10.914
	0.000
	10.914
	3.645
	3.602
	10.957

	磴口县
	2.813
	4.758
	0.000
	4.758
	1.937
	1.475
	5.220

	杭锦后旗
	1.235
	10.288
	0.000
	10.288
	3.337
	3.292
	10.333

	五原县
	2.700
	10.870
	0.000
	10.870
	3.249
	3.152
	10.967

	乌拉特前旗
	11.678
	6.532
	0.338
	6.870
	2.917
	2.102
	7.685

	乌拉特中旗
	31.581
	1.719
	0.348
	2.067
	2.445
	0.498
	4.014

	乌拉特后旗
	21.311
	0.359
	0.149
	0.508
	0.954
	0.119
	1.343


[image: image2.emf]21.7%

10.3%

20.5%

21.7%

15.2%

7.9%

2.7%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


[image: image3.png]8.8%
13. 6%

19. 0%

4.1%

18. 9%

19. 8%

15. 8%

BiFER
BEOE
ORI i
OFRE
BEiR R
DI
B 5 ik i





图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2017年灌区地下水年平均埋深2.25米，比2016年增加0.12米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.55米，比2016年同期减少0.07米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.89米，比2016年同期增加0.19米。
灌区地下水埋深与2016年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4                                                       单位：米

	灌域
	2017年
	2016年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.25
	2.13
	0.12 
	1.76
	0.49 

	乌兰布和灌域
	1.85 
	1.75 
	0.10 
	1.75
	0.10 

	解放闸灌域
	2.12 
	1.98 
	0.14 
	1.68
	0.44 

	永济灌域
	2.40 
	2.21 
	0.19 
	1.84
	0.56 

	义长灌域
	2.40 
	2.37 
	0.03 
	1.77
	0.63 

	乌拉特灌域
	2.25 
	2.09 
	0.16 
	1.79
	0.46 


　
灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

图3

[image: image4.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

乌兰布和灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

埋深（米）

2017年

2016年

多年平均


河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：米
	灌域
	2017年
	2016年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.55
	2.62
	-0.07 
	2.34
	0.21 


	乌兰布和灌域
	2.05 
	2.33 
	-0.28 
	2.28
	-0.23 

	解放闸灌域
	2.45 
	2.50 
	-0.05 
	2.29
	0.16 

	永济灌域
	2.70 
	2.69 
	0.01 
	2.49
	0.21 

	义长灌域
	2.74 
	2.82 
	-0.08 
	2.28
	0.46 

	乌拉特灌域
	2.34 
	2.58 
	-0.24 
	2.38
	-0.04 

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的76.1%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：米

	分区
	2017年
	2016年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	1.89 
	1.70 
	0.19 
	1.11
	0.78 

	乌兰布和灌域
	1.39 
	0.98 
	0.41 
	1.11
	0.28 

	解放闸灌域
	1.60 
	1.46
	0.14 
	1.01
	0.59 

	永济灌域
	2.03 
	1.97 
	0.06 
	1.17
	0.86 

	义长灌域
	2.23
	1.98
	0.25 
	1.11
	1.12 

	乌拉特灌域
	1.94
	1.91
	0.03 
	1.23
	0.71 

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的75.3%


河套灌区年末地下水平均埋深2.22米，比2016年同期增加0.15米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的74.2%，上升区和下降区分别占灌区总面积的4.8%和21.0%。

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深28.26米，比2016年同期增加4.04米。
（2） 水库蓄水动态

全市中型水库2017年末蓄水总量0.0685亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.0241亿立方米，全市除增隆昌水库蓄水量持平外，其余水库蓄水量均有所减少。详见表7。     

2017年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                           单位：亿立方米

	水库名称
	类型
	2017年末
蓄水量
	2016年末
蓄水量
	年蓄水变量

	增隆昌
	中
	0.0094
	0.0094
	0.0000

	红山口
	中
	0.0018
	0.0053
	-0.0035

	狼山
	中
	0.0399
	0.0446
	-0.0047

	韩乌拉
	中
	0.0110
	0.0124
	-0.0014

	德岭山
	中
	0.0046
	0.0142
	-0.0096

	石哈河
	中
	0.0000
	0.0009
	-0.0009

	红格尔
	中
	0.0018
	0.0058
	-0.0040

	总量
	　
	0.0685
	0.0926
	-0.0241


水质状况

（一）河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2017年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质总磷7月份超标，超标倍数为0.05，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.582克/升，比2016年减少0.053克/升， 2017年引入灌区盐量为264.46万吨，比2016年减少15.04万吨。

总排干沟排入乌梁素海水超Ⅴ类水质标准，主要超标项目是总氮、总磷，最大超标倍数分别是11.2和6.2， COD、氨氮达Ⅳ水质标准。年平均矿化度为2.130克/升，比2016年增加0.17克/升。

（二）河套灌区地下水水质

2017年河套灌区地下水年平均矿化度3.800克/升，比2016年增加0.340克/升。枯水期平均矿化度3.640克/升，比2016年增加0.080克/升；丰水期平均矿化度3.460克/升，比2016年增加0.150克/升。

2017 年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积6352.4平方公里，占灌区总面积的58.3%，；丰水期地下水淡水区面积6732.4平方公里，占灌区总面积的61.8%。详见表8、表9。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2016年对比表

表8                                                      单位：平方公里

	分区
2017年
占总面积(%)
2016年
两年比较
淡水(<1g/l)
297.6 

2.7

512.0 

-214.4 

淡水(1~2g/l)
3626.0 

33.3

3693.6 

-67.6 

淡水(2~3g/l)
2428.8 

22.3

2457.6 

-28.8 

微咸水(3~5g/l)
2211.6 

20.3

1584.0 

627.6 

咸水(5~10g/l)
1504.0 

13.8

1718.4 

-214.4 

盐卤水(>10g/l)
832.0 

7.6

934.4 

-102.4 

河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2016年对比表

表9                                                   单位：平方公里

	分区
	2017年
	占总面积(%)
	2016年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	268.8 
	2.5
	195.2 
	73.6 

	淡水(1~2g/l)
	4150.0 
	38.1
	4053.6 
	96.4 

	淡水(2~3g/l)
	2313.6 
	21.2
	1817.6 
	496.0 

	微咸水(3~5g/l)
	1522.0 
	14.0
	1833.6 
	-311.6 

	咸水(5~10g/l)
	2205.6
	20.2
	2195.2
	10.4 

	盐卤水(>10g/l)
	440.0 
	4.0
	804.8 
	-364.8 


（三）乌梁素海水质

2017年乌梁素海为每月监测（除3月、11月为融冰期、结冰期无法采样），全年共测10次，监测项目32项，水质总体为Ⅴ类，局部时段局部监测点可达Ⅲ、Ⅳ类水质标准，主要污染因子为化学需氧量等有机物和总磷、总氮营养盐。与上年相比，乌梁素海整体水质略有好转，化学需氧量超标率下降。
2017年，乌梁素海超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（81%）、总氮（68%）高锰酸盐指数（63%）、总磷（38%）、生化需氧量（14%）。说明：按自治区水功能区划，乌梁素海划定为保护区，目标水质确定为地表水Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。                                                                                                                                                                     
从营养状态看，乌梁素海水体总体为中营养化水平，与上年度相比，营养状态一致，无明显变化。营养状态分布为中营养54%，轻度富营养44%，中度富营养2%。
（四）河流泥沙

2017年河套灌区引黄河水平均含沙量为0.109千克/立方米，比2016年减少0.153千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为49.53万吨，比2016年减少65.77万吨。

水资源利用
（一）用耗水量

2017年全市行政分区水资源总利用量49.722亿立方米，比2016年增加0.376亿立方米，其中农灌用水量45.184亿立方米,占总利用水量的90.87%,林牧渔畜用水量2.638亿立方米，占总利用水量的5.31%,工业用水量0.949亿立方米，占总利用水量的1.91%,城镇公共用水量0.106亿立方米，占总利用水量的0.21%；生活用水量0.537亿立方米，占总利用水量的1.08%；生态用水量0.308亿立方米，占总利用水量的0.62%。                                                                                                              
2017年全市行政分区总耗水量34.271亿立方米，综合耗水率为68.9%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。

	2017年巴彦淖尔市行政分区供用耗水量统计表

	表10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：亿立方米

	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地
地表水
	地下水
	中水回用
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	全　市
	41.548
	0.349
	7.604
	0.221
	49.722
	45.184
	2.638
	0.949
	0.106
	0.537
	0.308
	49.722
	34.271 

	临河区
	9.871
	0.000
	0.873
	0.056
	10.800
	9.768
	0.422
	0.291
	0.046
	0.184
	0.089
	10.800
	7.148 

	磴口县
	4.758
	0.000
	0.804
	0.023
	5.585
	5.212
	0.236
	0.066
	0.005
	0.035
	0.031
	5.585
	3.856 

	杭锦后旗
	9.304
	0.003
	0.664
	0.027
	9.998
	9.485
	0.300
	0.069
	0.014
	0.074
	0.056
	9.998
	6.813 

	五原县
	9.830
	0.000
	0.454
	0.035
	10.319
	9.790
	0.330
	0.050
	0.013
	0.094
	0.042
	10.319
	7.347 

	乌拉特前旗
	5.907
	0.127
	2.366
	0.025
	8.425
	7.244
	0.815
	0.232
	0.016
	0.078
	0.040
	8.425
	5.797 

	乌拉特中旗
	1.554
	0.157
	1.895
	0.028
	3.634
	3.120
	0.334
	0.100
	0.007
	0.051
	0.022
	3.634
	2.621 

	乌拉特后旗
	0.324
	0.062
	0.548
	0.027
	0.961
	0.565
	0.201
	0.141
	0.005
	0.021
	0.028
	0.961
	0.689 


[image: image5.emf]21.7%

11.2%

20.1%

20.8%

16.9%

7.3%

1.9%

临河区 磴口县

杭锦后旗 五原县

乌拉特前旗 乌拉特中旗

乌拉特后旗


图4
行政分区用水量百分比图

[image: image6.emf]20.9%

11.3%

19.9%

21.4%

16.9%

7.6%

2.0%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2017年全市废污水排放总量为5203.590万吨，比2016年减少1065.426万吨，其中工业废污水排放量2034.137万吨，比2016年减少64.565万吨，生活污水排放量3169.453万吨，比2016年减少999.257万吨。主要污染物COD排放量5425.742吨，比2016年减少5412.491吨，其中工业COD排放量1193.718吨，生活COD排放量4232.024吨；氨氮排放量304.159吨，比2016年减少779.075吨，其中工业氨氮排放量64.143吨，生活氨氮排放量240.016吨。详见表11。

2017年各旗县区废水及主要污染物排放情况综合表

表11
	指标名称地区
	废水排放总量（万吨）
	COD排放总量（吨）
	氨氮排放总量（吨）

	
	总量
	工业
	生活
	总量
	工业
	生活
	总量
	工业
	生活

	巴彦淖尔市
	5203.590 
	2034.137 
	3169.453 
	5425.742 
	1193.718 
	4232.024 
	304.159 
	64.143 
	240.016 

	临河区
	2849.121 
	1544.468 
	1304.653 
	2688.282 
	931.382 
	1756.900 
	75.922 
	41.622 
	34.300 

	五原县
	422.584 
	29.844 
	392.740 
	641.749 
	42.439 
	599.310 
	17.526 
	1.766 
	15.760 

	磴口县
	401.933 
	211.633 
	190.300 
	379.572 
	70.142 
	309.430 
	35.384 
	7.634 
	27.750 

	乌拉特前旗
	507.062 
	13.272 
	493.790 
	672.124 
	29.864 
	642.260 
	81.962 
	1.972 
	79.990 

	乌拉特中旗
	228.894 
	4.314 
	224.580 
	215.800 
	5.786 
	210.014 
	19.928 
	0.082 
	19.846 

	乌拉特后旗
	252.692 
	109.892 
	142.800 
	455.538 
	39.308 
	416.230 
	25.805 
	3.305 
	22.500 

	杭锦后旗
	541.304 
	120.714 
	420.590 
	372.677 
	74.797 
	297.880 
	47.633 
	7.763 
	39.870 



