2021

2021


巴彦淖尔市水资源公报

2021
巴彦淖尔市水利局

目     录

1

综   述

2

水资源量

6

蓄水动态

10

水质状况

13

水资源利用

14

重要水事



综   述
2021年巴彦淖尔市年平均降水量108.3毫米，折算降水总量71.22亿立方米，降水量比2020年减少46.1%，比多年平均值减少29.4%。

2021年水资源总量55.862亿立方米，其中地表水资源量51.191亿立方米，包括净引黄河水量49.732亿立方米和全市地表径流量1.459亿立方米；地下水资源量20.743亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为15.203亿立方米。

黄河灌溉期入境水量223.094亿立方米，出境水量159.011亿立方米。

全市中型水库年末蓄水量0.1913亿立方米。

河套灌区引用黄河水量49.732亿立方米，平均矿化度0.506克/升。

河套灌区地下水年平均埋深2.29米，地下水年平均矿化度3.990克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量50.029亿立方米，总耗水量32.038亿立方米。

水资源量

（1） 降水量

2021年巴彦淖尔市年平均降水量108.3毫米，折算降水总量71.22亿立方米，降水量比2020年减少46.1%，比多年平均值减少29.4%。与上年比较，全市各旗县、区降水量均减少。其中减少最多的是杭锦后旗，减少了67.6%。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表 

表1                                                                   单位：毫米

	行政

分区
	2021年
	2020年
	两年比较

(±%)
	多年平均

（2000-2019年）
	与多年

平均比较

(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	108.3 
	201.1 
	-46.1
	153.5
	-29.4

	临河区
	73.2 
	189.2 
	-61.3
	128.5
	-43.0

	磴口县
	53.4 
	157.3 
	-66.1
	124.9
	-57.2

	杭锦后旗
	57.4 
	176.9 
	-67.6
	135.0 
	-57.5

	五原县
	105.5 
	178.6 
	-40.9
	162.2
	-35.0

	乌拉特前旗
	168.8 
	260.5 
	-35.2
	204.7
	-17.5

	乌拉特中旗
	146.7 
	241.0 
	-39.1
	175.9
	-16.6

	乌拉特后旗
	71.6 
	159.4 
	-55.1
	125.3
	-42.9


行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

图1

[image: image1.png]000

200

200

1500

1000

500

0o

[ 20215
Jm 2020

D EFFH

EAX @08

AR ARE ol

S

e





（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量 

黄河石嘴山水文站2021全年入境水量297.400亿立方米。其中灌溉期（4-11月）入境水量223.094亿立方米，比上年同期减少40.4%，夏灌期(4-6月) 减少10.4%，秋灌期(7-9月)减少60.0%，秋浇期(10-11月)减少31.5%。黄河三湖河水文站全年出境水量229.013亿立方米。其中灌溉期出境水量159.011亿立方米，比上年同期减少48.7%，夏灌期减少8.68%，秋灌期减少67.8%，秋浇期减少42.2%。2021年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2 。 

	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
				单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量（石嘴山）
	2021
	89.070
	76.047
	57.977
	223.094

		2020
	99.403
	190.089
	84.672
	374.164

		2019
	103.81
	168.834
	80.516
	353.16

	出境水量（三湖河）
	2021
	64.761
	55.283
	38.967
	159.011

		2020
	70.919
	171.659
	67.401
	309.979

		2019
	80.354
	151.476
	63.236
	295.066


	


2.河套灌区引用黄河水量

2021年河套灌区总引水量49.732亿立方米，比上年增加3.668亿立方米。

3.地表水径流量

2021年全市地表水径流量1.459亿立方米，比2020年减少0.912亿立方米。其中临河区、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。磴口县0.015亿立方米，比2020年减少0.029亿立方米；乌拉特前旗0.629亿立方米，比2020年减少0.241亿立方米；乌拉特中旗0.620亿立方米，比2020年减少0.407亿立方米；乌拉特后旗0.195亿立方米，比2020年减少0.235亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下含水层的动态水量。

2021年全市地下水资源量20.743亿立方米，比2020年减少2.524亿立方米。河套灌区矿化度小于3克/升的淡水资源量8.220亿立方米，可开采量6.165亿立方米；山旱牧区地下水资源量4.547亿立方米，比2020年减少2.706亿立方米。

（4） 水资源总量

2021年水资源总量55.862亿立方米，比2020年减少0.637亿立方米。其中地表水资源量51.191亿立方米，包括净引黄河水量49.732亿立方米和全市地表径流量1.459亿立方米；地下水资源量20.743亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为16.072亿立方米。

行政分区水资源量见表3。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2 
	2021年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表4
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水

资源量
	重复

计算量
	水资源

总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	71.220
	49.732
	1.459
	51.191
	20.743
	16.072
	55.862

	临河区
	1.723
	10.918
	0.000
	10.918
	3.741
	3.603
	11.056

	磴口县
	2.225
	4.524
	0.015
	4.539
	1.765
	1.405
	4.899

	杭锦后旗
	1.014
	10.081
	0.000
	10.081
	3.308
	3.226
	10.163

	五原县
	2.630
	10.624
	0.000
	10.624
	3.271
	3.081
	10.814

	乌拉特前旗
	12.619
	11.342
	0.629
	11.971
	5.021
	3.775
	13.217

	乌拉特中旗
	33.163
	2.056
	0.620
	2.676
	2.752
	0.847
	4.581

	乌拉特后旗
	17.846
	0.187
	0.195
	0.382
	0.885
	0.135
	1.132


[image: image2.png]10.4%

2.0%

18.2%

DIFETR
mEOE
OHBEHE
OARE
W SHAEIE
O Shphig
Lot





图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2021年灌区地下水年平均埋深2.29米，比2020年减小0.04米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.54米，比2020年同期减小0.06米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.94米，比2019年同期增大0.18米。
灌区地下水埋深与2020年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4                                                       单位：米

	灌域
	2021年
	2020年
	两年比较
	多年平均（2000-2019年）
	与多年平均比较

	全灌区
	2.29
	2.33
	-0.04 
	1.98
	0.31

	乌兰布和灌域
	2.73
	2.49
	0.24 
	1.85
	0.88

	解放闸灌域
	2.25
	2.30
	-0.05 
	1.97
	0.28

	永济灌域
	2.43
	2.46
	-0.03 
	2.05
	0.38

	义长灌域
	2.17
	2.24
	-0.07 
	1.98
	0.19

	乌拉特灌域
	1.96
	2.10
	-0.14 
	2.01
	-0.05


　

灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

图3

[image: image3.png]2021
2.50 F
2.00
m20205F
1.50
1.00
mE ]
0.50 (2000-2019)
)
0.00

EELE 341 R RS 3 M Sl





河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     单位：米
	灌域
	2021年
	2020年
	两年比较
	多年平均（2000-2019年）
	与多年平均比较

	全灌区
	2.54
	2.60
	-0.06 
	2.48
	0.06 

	乌兰布和灌域
	2.72
	2.55
	0.17 
	2.26
	0.46 

	解放闸灌域
	2.60
	2.67
	-0.07 
	2.50
	0.10 

	永济灌域
	2.71
	2.79
	-0.08 
	2.57
	0.14 

	义长灌域
	2.40
	2.50
	-0.10 
	2.48
	-0.08 

	乌拉特灌域
	2.26
	2.28
	-0.02 
	2.43
	-0.17 


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    单位：米

	分区
	2021年
	2020年
	两年比较
	多年平均（2000-2019年）
	与多年平均比较

	全灌区
	1.94 
	1.76 
	0.18 
	1.36
	0.58 

	乌兰布和灌域
	2.42 
	2.23 
	0.19 
	1.25
	1.17 

	解放闸灌域
	1.65 
	1.49 
	0.16 
	1.26
	0.39 

	永济灌域
	1.98 
	1.87 
	0.11 
	1.49
	0.49 

	义长灌域
	1.92
	1.71
	0.21 
	1.37
	0.55 

	乌拉特灌域
	1.98
	1.77
	0.21 
	1.48
	0.50 


河套灌区年内地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的86.4%，上升区和下降区分别占灌区总面积的2.3%和11.3%。

（2） 地下水超采区水位动态
根据超采区的划定及地下水观测资料，乌拉特前旗大型超采区位于乌梁素海东额尔敦布拉格苏木、明安镇、大余太镇一带，漏斗中心在大余太镇马卜子村，年末埋深54.63米，比2020年同期增加3.07米。乌拉特中旗中型超采区位于德岭山镇一带，漏斗中心在德岭山镇水泉村，年末埋深41.96米，比2020年同期增加2.39米。乌拉特后旗小型超采区分为东西两片，东片位于巴音宝力格镇东升村一带，漏斗中心在巴音宝力格镇东升村团结四社，年末埋深11.22米，比2020年同期增加0.88米;西片位于呼和温都尔镇西侧，划定区未形成漏斗，年末平均埋深4.29米。详见表7。
地下水超采区漏斗中心年末埋深与上年比较表
表7
单位:米
	超采区
	2021年
	2020年
	两年比较

	乌拉特前旗
	54.63
	51.56
	3.07

	乌拉特中旗
	41.96
	39.57
	2.39

	乌拉特后旗
	11.22
	10.34
	0.88


（3） 水库蓄水动态

全市中型水库2021年末蓄水总量0.1913亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.0853亿立方米，其中增龙昌、石哈河水库略有增加，其余水库蓄水量均有所减少。详见表8。     

2021年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表8                                                          单位：亿立方米

	水库名称
	类型
	2021年末蓄水量
	2020年末蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0107
	0.0056
	0.0051

	红山口
	中
	0.0285
	0.0340
	-0.0055

	狼山
	中
	0.0434
	0.0489
	-0.0055

	韩乌拉
	中
	0.0130
	0.0195
	-0.0065

	德岭山
	中
	0.0601
	0.1235
	-0.0634

	石哈河
	中
	0.0067
	0.0025
	0.0042

	红格尔
	中
	0.0289
	0.0426
	-0.0137

	总量
	
	0.1913
	0.2766
	-0.0853


水质状况

（一）河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2021年全市引黄水、总排干沟排水水质状况进行评价，引黄水水质总氮不参与评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质为Ⅱ类，平均矿化度为0.506克/升，比2020年增加0.021克/升。2021年引入灌区盐量为251.64万吨，比2020年增加28.23万吨。

总排干沟排入乌梁素海水体水质为劣Ⅴ类水质，超标项目是总氮、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数，超标率分别是85.7%、57.1%、14.3%、14.3%，超标倍数分别是3.6、0.4、0.05、0.2。年平均矿化度为1.130克/升，比2020年减少0.120克/升。2021年排入乌梁素海盐量为96.58万吨。
（二）河套灌区地下水水质

2021年河套灌区地下水年平均矿化度3.990克/升，比2020年增加0.15克/升。枯水期平均矿化度3.910克/升，比2020年增加0.010克/升；丰水期平均矿化度3.930克/升，比2020年增加0.120克/升。
2021年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积5241.8平方公里，占灌区总面积的48.0%；丰水期地下水淡水区面积5294.3平方公里，占灌区总面积的48.6%。详见表9、表10。

河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2020年对比表

表9                                                                  单位：平方公里
	分区
	2021年
	占总面积(%)
	2020年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	37.4 
	0.3
	17.5 
	19.9 

	淡水(1~2g/l)
	3557.3 
	32.6
	3038.3 
	519.0 

	淡水(2~3g/l)
	1647.1 
	15.1
	1932.8 
	-285.7 

	微咸水(3~5g/l)
	2404.1 
	22.1
	2992.4 
	-588.3 

	咸水(5~10g/l)
	2319.9 
	21.3
	1997.8 
	322.1 

	盐卤水(>10g/l)
	934.2 
	8.6
	921.2 
	13.0 


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2020年对比表

表10                                                              单位：平方公里

	分区
	2021年
	占总面积(%)
	2020年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	131.9 
	1.2
	115.7 
	16.2 

	淡水(1~2g/l)
	3048.0 
	28.0
	3466.9 
	-418.9 

	淡水(2~3g/l)
	2114.4 
	19.4
	1954.5 
	159.9 

	微咸水(3~5g/l)
	2484.7 
	22.8
	2189.6 
	295.1 

	咸水(5~10g/l)
	2221.3 
	20.4
	2404.5 
	-183.2 

	盐卤水(>10g/l)
	899.7 
	8.3
	768.8 
	130.9 


（三）乌梁素海水质

2021年乌梁素海为每月监测，全年共测12次，监测项目37项，水质总体为Ⅳ类，局部时段局部监测点可达Ⅲ类水质标准。主要污染因子为化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、总磷等有机污染指标和营养盐。与上年相比，乌梁素海整体水质好转，污染类型相同，但程度减轻。

2021年，乌梁素海超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（77.1%）、总氮（40.0%）、高锰酸盐指数（37.4%）、总磷（18.3%）、氨氮（1.7%）。

说明：按自治区水功能区划，乌梁素海划定为保护区，目标水质确定为地表水Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。

从营养状态看，乌梁素海水体总体为中营养化水平，与上年度相比，营养状态略有减轻，以中营养为主，中营养占66.7%，轻度富营养占33.3%。总体上，乌梁素海入口及生物过渡带为轻度富营养状态，海区及出口段为中营养营养状态。
（四）河流泥沙

2021年河套灌区引黄河水平均含沙量0.132千克/立方米，比2020年减少0.233千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量65.6万吨，比2020年减少102.5万吨。

水资源利用

（1） 供水量
2021年全市供水总量50.0285亿立方米，比2020年增加0.2446亿立方米，其中引黄供水量42.5841亿立方米，占总供水量的85.12%，本地地表供水量0.3372亿立方米，占总供水量的0.67%，地下水供水量6.7876亿立方米，占总利用水量的13.57%，其它水源（再生水、疏干水）供水量0.3196亿立方米，占总利用水量的0.64%。
（2） 用耗水量

2021年全市行政分区水资源总利用量50.0285亿立方米，比2020年增加0.2446亿立方米，其中农灌用水量42.4962亿立方米，占总利用水量的84.94%，林牧渔畜用水量1.5560亿立方米，占总利用水量的3.11%，工业用水量0.6594亿立方米，占总利用水量的1.32%，城镇公共用水量0.1435亿立方米，占总利用水量的0.29%；生活用水量0.4933亿立方米，占总利用水量的0.99%；生态用水量4.6801亿立方米，占总利用水量的9.35%。

2021年全市行政分区总耗水量32.0384亿立方米，综合耗水率为64.0%。行政分区用、耗水量详见表11、图4和图5。

2021年巴彦淖尔市行政分区供用耗水量统计表

	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地

地表水
	地下水
	其它水源
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	全　市
	42.5841
	0.3372
	6.7876
	0.3196
	50.0285
	42.4962
	1.5560
	0.6594
	0.1435
	0.4933
	4.6801
	50.0285
	32.0384

	临河区
	9.1923
	0.0000
	0.8550
	0.1275
	10.1748
	9.1999
	0.2510
	0.2001
	0.0783
	0.1602
	0.2853
	10.1748
	6.2456

	磴口县
	4.5241
	0.0000
	0.8983
	0.0491
	5.4715
	4.3269
	0.4018
	0.0494
	0.0068
	0.0309
	0.6557
	5.4715
	3.5095

	杭锦后旗
	8.4865
	0.0130
	0.6734
	0.0160
	9.1889
	8.7866
	0.1940
	0.0468
	0.0091
	0.0577
	0.0947
	9.1889
	5.6009

	五原县
	8.9439
	0.0000
	0.4614
	0.0170
	9.4223
	8.9779
	0.2236
	0.0131
	0.0093
	0.0598
	0.1386
	9.4223
	5.7706

	乌拉特前旗
	9.5493
	0.0929
	1.8258
	0.0230
	11.4910
	7.6714
	0.1457
	0.1274
	0.0222
	0.1186
	3.4057
	11.4910
	8.2818

	乌拉特中旗
	1.7307
	0.1354
	1.5706
	0.0302
	3.4669
	2.9750
	0.2798
	0.0953
	0.0112
	0.0375
	0.0681
	3.4669
	2.1257

	乌拉特后旗
	0.1573
	0.0959
	0.5031
	0.0568
	0.8131
	0.5585
	0.0601
	0.1273
	0.0066
	0.0286
	0.0320
	0.8131
	0.5043


表11                                                   单位：亿立方米
[image: image4.png]o TR
mE08
OHRER
ORRE

W SHAHE
O Sy
B ShA A





图4
行政分区用水量百分比图

[image: image5.png]AR
mE08
ORER
[mFite=)

W SHAHE
EeLy il
B ShA A





图5
行政分区耗水量百分比图

（3） 用水效率

2021年全市人均水资源量3656m3，人均综合用水量3274m3。万元地区生产总值(当年价)用水量464.2m3，按2020年不变价计为503.2m3；万元工业增加值(当年价)用水量23.91m3，按2020年不变价计为29.30m3；按2020年不变价计算，万元地区生产总值和万元工业增加值用水量较上年下降率分别为11.4%和2.65%。全市农田灌溉亩均毛用水量424.7m3，农田灌溉水有效利用系数为0.4715，河套灌区农田灌溉水有效利用系数为0.449。全市居民人均生活用水量88.4L/d，其中，城镇居民人均92.3L/d，农村居民人均82.5L/d。
	2021年巴彦淖尔市用水效率与2020年对比表

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	人均水资源量
	人均用水量
	万元GDP用水量
	万元GDP用水量
	万元GDP用水量下降率
	万元工业增加值用水量（当年价）
	万元工业增加值用水量（不变价）

	单位
	立方米/人
	立方米/人
	立方米/万元
	立方米/万元
	%
	立方米/万元
	立方米/万元

	2021年
	3656
	3274
	464.2
	503.2
	11.4
	23.91
	29.3

	2020年
	3342
	2945
	572.5
	572.5
	－
	30.02
	30.02

	项目
	万元工业增加值用水量下降率
	农田灌溉亩均用水量
	农田灌溉水有效利用系数
	河套灌区农田灌溉水有效利用系数
	人均生活用水量
	人均城镇居民生活用水量
	人均农村居民生活用水量

	单位
	%
	立方米/亩
	　
	　
	L/人·d
	L/人·d
	L/人·d

	2021年
	2.65
	424.7
	0.4715
	0.4491
	88.4
	92.3
	82.5

	2020年
	－
	412.9
	0.467
	0.4467
	89
	99
	79



